## ExportData
WEC Wise Report
Sr. No | DATE | WEC | WEC Type | GENERATION | O.Hrs | L.Hrs | MA | CF | GIA | GA | REMARKS | Customer | SITE | STATE
1 | 2020-12-01 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 1837 | 24:00 | 0 | 100 | 9.57 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
2 | 2020-12-01 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 1939 | 24:00 | 0 | 100 | 10.1 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
3 | 2020-12-01 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 2544 | 24:00 | 0 | 100 | 13.25 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
4 | 2020-12-01 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 2931 | 24:00 | 0 | 100 | 15.27 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
5 | 2020-12-01 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 3669 | 21:00 | 3:00 | 100 | 19.11 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
6 | 2020-12-01 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 3718 | 22:00 | 2:00 | 100 | 19.36 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
7 | 2020-12-02 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 1836 | 24:00 | 0 | 100 | 9.56 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
8 | 2020-12-02 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 1815 | 24:00 | 0 | 100 | 9.45 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
9 | 2020-12-02 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 1772 | 24:00 | 0 | 100 | 9.23 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
10 | 2020-12-02 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 2281 | 24:00 | 0 | 100 | 11.88 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
11 | 2020-12-02 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 3473 | 23:00 | 1:00 | 100 | 18.09 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
12 | 2020-12-02 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 3481 | 23:00 | 1:00 | 100 | 18.13 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
13 | 2020-12-03 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 874 | 24:00 | 0 | 100 | 4.55 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
14 | 2020-12-03 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 790 | 24:00 | 0 | 100 | 4.11 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
15 | 2020-12-03 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 794 | 23:00 | 1:00 | 100 | 4.14 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
16 | 2020-12-03 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 980 | 23:00 | 1:00 | 100 | 5.1 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
17 | 2020-12-03 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 6542 | 23:00 | 1:00 | 100 | 34.07 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
18 | 2020-12-03 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 6579 | 23:00 | 1:00 | 100 | 34.27 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
19 | 2020-12-04 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 606 | 19:00 | 5:00 | 100 | 3.16 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
20 | 2020-12-04 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 516 | 19:00 | 5:00 | 100 | 2.69 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
21 | 2020-12-04 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 559 | 22:00 | 2:00 | 100 | 2.91 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
22 | 2020-12-04 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 718 | 21:00 | 3:00 | 100 | 3.74 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
23 | 2020-12-04 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 9356 | 24:00 | 0 | 100 | 48.73 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
24 | 2020-12-04 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 9299 | 24:00 | 0 | 100 | 48.43 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
25 | 2020-12-05 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 359 | 18:00 | 6:00 | 100 | 1.87 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
26 | 2020-12-05 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 258 | 17:00 | 7:00 | 100 | 1.34 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
27 | 2020-12-05 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 578 | 19:00 | 5:00 | 100 | 3.01 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
28 | 2020-12-05 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 463 | 17:00 | 7:00 | 100 | 2.41 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
29 | 2020-12-05 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 5563 | 24:00 | 0 | 100 | 28.97 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
30 | 2020-12-05 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 5642 | 24:00 | 0 | 100 | 29.39 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
31 | 2020-12-06 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 980 | 23:00 | 1:00 | 100 | 5.1 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
32 | 2020-12-06 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 930 | 23:00 | 1:00 | 100 | 4.84 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
33 | 2020-12-06 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 1152 | 23:00 | 1:00 | 100 | 6 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
34 | 2020-12-06 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 1226 | 24:00 | 0 | 100 | 6.39 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
35 | 2020-12-06 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 11292 | 23:00 | 1:00 | 100 | 58.81 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
36 | 2020-12-06 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 11854 | 24:00 | 0 | 100 | 61.74 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
37 | 2020-12-07 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 776 | 24:00 | 0 | 100 | 4.04 | 100 | 99.31 | GF-00:10hrs (01:00 to 01:10) external grid fault for earth fault trip. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
38 | 2020-12-07 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 808 | 23:00 | 0:50 | 100 | 4.21 | 100 | 99.31 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
39 | 2020-12-07 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 953 | 24:00 | 0 | 100 | 4.96 | 100 | 99.31 | GF-00:10hrs (01:00 to 01:10) external grid fault for earth fault trip. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
40 | 2020-12-07 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 980 | 23:00 | 0:50 | 100 | 5.1 | 100 | 99.31 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
41 | 2020-12-07 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 8405 | 24:00 | 0 | 100 | 43.78 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
42 | 2020-12-07 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 8299 | 24:00 | 0 | 100 | 43.22 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
43 | 2020-12-08 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 1134 | 24:00 | 0 | 100 | 5.91 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
44 | 2020-12-08 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 1040 | 24:00 | 0 | 100 | 5.42 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
45 | 2020-12-08 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 1504 | 24:00 | 0 | 100 | 7.83 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
46 | 2020-12-08 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 1651 | 24:00 | 0 | 100 | 8.6 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
47 | 2020-12-08 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 9969 | 20:00 | 4:00 | 100 | 51.92 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
48 | 2020-12-08 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 10200 | 20:00 | 4:00 | 100 | 53.13 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
49 | 2020-12-09 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 868 | 23:00 | 1:00 | 100 | 4.52 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
50 | 2020-12-09 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 889 | 23:00 | 1:00 | 100 | 4.63 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
51 | 2020-12-09 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 1101 | 23:00 | 1:00 | 100 | 5.73 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
52 | 2020-12-09 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 1266 | 23:00 | 1:00 | 100 | 6.59 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
53 | 2020-12-09 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 5704 | 22:00 | 2:00 | 100 | 29.71 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
54 | 2020-12-09 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 5828 | 22:00 | 2:00 | 100 | 30.35 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
55 | 2020-12-10 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 1572 | 20:00 | 2:35 | 100 | 8.19 | 100 | 94.1 | GF-01:25hrs (11:30 to 12:55) external grid fault for earth fault trip. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
56 | 2020-12-10 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 1528 | 20:00 | 2:35 | 100 | 7.96 | 100 | 94.1 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
57 | 2020-12-10 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 1740 | 21:00 | 1:35 | 100 | 9.06 | 100 | 94.1 | GF-01:25hrs (11:30 to 12:55) external grid fault for earth fault trip. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
58 | 2020-12-10 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 1859 | 21:00 | 1:35 | 100 | 9.68 | 100 | 94.1 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
59 | 2020-12-10 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 1754 | 15:00 | 8:15 | 96.88 | 9.14 | 100 | 100 | BD - DJMPP-01 - 0:45 Hrs - (16:29 to 17:14) - (62:503)_Feeding fault - No zero crossing inverter 3 . | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
60 | 2020-12-10 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 1781 | 16:00 | 8:00 | 100 | 9.28 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
61 | 2020-12-11 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 221 | 9:00 | 15:00 | 100 | 1.15 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
62 | 2020-12-11 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 162 | 8:00 | 16:00 | 100 | 0.84 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
63 | 2020-12-11 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 252 | 8:00 | 16:00 | 100 | 1.31 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
64 | 2020-12-11 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 240 | 8:00 | 16:00 | 100 | 1.25 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
65 | 2020-12-11 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 594 | 7:00 | 13:29 | 85.35 | 3.09 | 100 | 100 | BD - DJMPP-01 - 3:31 Hrs - (10:55 to 14:26) - (62:503)_Feeding fault - No zero crossing inverter 3 . | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
66 | 2020-12-11 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 542 | 8:00 | 16:00 | 100 | 2.82 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
67 | 2020-12-12 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 1470 | 22:00 | 2:00 | 100 | 7.66 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
68 | 2020-12-12 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 1500 | 22:00 | 2:00 | 100 | 7.81 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
69 | 2020-12-12 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 1925 | 22:00 | 2:00 | 100 | 10.03 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
70 | 2020-12-12 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 1988 | 22:00 | 2:00 | 100 | 10.35 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
71 | 2020-12-12 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 2717 | 23:00 | 1:00 | 100 | 14.15 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
72 | 2020-12-12 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 2648 | 24:00 | 0 | 100 | 13.79 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
73 | 2020-12-13 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 3997 | 24:00 | 0 | 100 | 20.82 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
74 | 2020-12-13 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 4077 | 24:00 | 0 | 100 | 21.23 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
75 | 2020-12-13 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 4268 | 24:00 | 0 | 100 | 22.23 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
76 | 2020-12-13 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 5133 | 24:00 | 0 | 100 | 26.73 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
77 | 2020-12-13 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 3519 | 19:00 | 4:38 | 98.47 | 18.33 | 100 | 100 | BD - DJMPP-01 - 0:22 Hrs - (22:18 to 22:40) - (304:17)_Data bus error (Time out)Blade A. | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
78 | 2020-12-13 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 3314 | 19:00 | 5:00 | 100 | 17.26 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
79 | 2020-12-14 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 3226 | 24:00 | 0 | 100 | 16.8 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
80 | 2020-12-14 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 3232 | 24:00 | 0 | 100 | 16.83 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
81 | 2020-12-14 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 3264 | 24:00 | 0 | 100 | 17 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
82 | 2020-12-14 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 4730 | 23:00 | 0:21 | 97.29 | 24.64 | 100 | 100 | PM-DJMSP-04:-00:39hrs (13:20 to 13:59) Machine shutdown for Permatin replacement work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
83 | 2020-12-14 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 130 | 6:00 | 4:37 | 44.24 | 0.68 | 100 | 100 | BD - DJMPP-01 - 13:23 Hrs - (0:33 to 4:15 & 4:30 to 14:11) - (304:17)_Data bus error (Time out)Blade A. | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
84 | 2020-12-14 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 789 | 12:00 | 12:00 | 100 | 4.11 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
85 | 2020-12-15 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 2837 | 24:00 | 0 | 100 | 14.78 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
86 | 2020-12-15 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 2587 | 24:00 | 0 | 100 | 13.47 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
87 | 2020-12-15 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 1063 | 11:00 | 0 | 45.21 | 5.54 | 100 | 100 | PM-DJMSP-03:-13:09hrs (09:55 to 23:04) Machine shutdown for yearly mechanical maintenance and Drainge Sleave R/F and Boss Clamp R/F and TVS Diode R/F work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
88 | 2020-12-15 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 4081 | 24:00 | 0 | 100 | 21.26 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
89 | 2020-12-15 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 731 | 18:00 | 3:29 | 89.51 | 3.81 | 100 | 100 | BD - DJMPP-01 - 2:31 Hrs - (21:29 to 24:0) - (31:3)_Tower oscillation - Transversal sensor malfunction. | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
90 | 2020-12-15 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 723 | 19:00 | 5:00 | 100 | 3.77 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
91 | 2020-12-16 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 5898 | 24:00 | 0 | 100 | 30.72 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
92 | 2020-12-16 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 6119 | 24:00 | 0 | 100 | 31.87 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
93 | 2020-12-16 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 6557 | 24:00 | 0 | 97.71 | 34.15 | 100 | 100 | PM-DJMSP-03:-00:33hrs (14:35 to 15:08) Machine shutdown for Blade Inspection work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
94 | 2020-12-16 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 7619 | 24:00 | 0 | 98.26 | 39.68 | 100 | 100 | PM-DJMSP-04:-00:25hrs (15:13 to 15:38) Machine shutdown for Blade Inspection work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
95 | 2020-12-16 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 953 | 14:00 | 2:44 | 69.72 | 4.96 | 100 | 100 | BD - DJMPP-01 - 7:16 Hrs - (0:0 to 1:26 & 3:32 to 6:26 & 20:56 to 23:52) - (31:3 & 202:102)_Tower oscillation - Transversal sensor malfunction & Inverter bus error Inverter Control 2 CPU 1. | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
96 | 2020-12-16 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 1394 | 19:00 | 5:00 | 100 | 7.26 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
97 | 2020-12-17 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 5868 | 23:00 | 0:38 | 98.47 | 30.56 | 100 | 100 | PM-DJMSP-01:-00:22hrs (15:54 to 16:16) Machine shutdown for Blade Inspection work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
98 | 2020-12-17 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 7003 | 24:00 | 0 | 100 | 36.47 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
99 | 2020-12-17 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 6550 | 24:00 | 0 | 100 | 34.11 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
100 | 2020-12-17 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 6746 | 24:00 | 0 | 100 | 35.14 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
101 | 2020-12-17 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 3737 | 22:00 | 2:00 | 100 | 19.46 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
102 | 2020-12-17 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 3585 | 22:00 | 2:00 | 100 | 18.67 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
103 | 2020-12-18 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 4120 | 24:00 | 0 | 100 | 21.46 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
104 | 2020-12-18 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 3876 | 24:00 | 0 | 100 | 20.19 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
105 | 2020-12-18 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 5270 | 24:00 | 0 | 100 | 27.45 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
106 | 2020-12-18 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 5283 | 24:00 | 0 | 100 | 27.52 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
107 | 2020-12-18 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 3164 | 21:00 | 3:00 | 100 | 16.48 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
108 | 2020-12-18 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 2986 | 22:00 | 2:00 | 100 | 15.55 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
109 | 2020-12-19 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 3771 | 24:00 | 0 | 100 | 19.64 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
110 | 2020-12-19 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 4052 | 24:00 | 0 | 100 | 21.1 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
111 | 2020-12-19 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 4739 | 24:00 | 0 | 100 | 24.68 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
112 | 2020-12-19 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 4973 | 24:00 | 0 | 100 | 25.9 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
113 | 2020-12-19 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 4974 | 24:00 | 0 | 100 | 25.91 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
114 | 2020-12-19 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 5963 | 24:00 | 0 | 100 | 31.06 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
115 | 2020-12-20 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 1506 | 24:00 | 0 | 100 | 7.84 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
116 | 2020-12-20 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 1469 | 23:00 | 1:00 | 100 | 7.65 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
117 | 2020-12-20 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 2070 | 24:00 | 0 | 100 | 10.78 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
118 | 2020-12-20 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 2286 | 23:00 | 1:00 | 100 | 11.91 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
119 | 2020-12-20 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 6506 | 24:00 | 0 | 98.13 | 33.89 | 100 | 100 | BD - DJMPP-01 - 0:27 Hrs - (15:31 to 15:58) - (202:102)_Inverter bus error Inverter Control 2 CPU 1. | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
120 | 2020-12-20 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 9817 | 23:00 | 0:15 | 96.88 | 51.13 | 100 | 100 | BD - DJMPP-02 - 0:45 Hrs - (11:17 to 12:02) - (73:12)_Torque monitoring - Signal to small. | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
121 | 2020-12-21 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 2015 | 23:00 | 1:00 | 100 | 10.49 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
122 | 2020-12-21 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 2214 | 24:00 | 0 | 100 | 11.53 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
123 | 2020-12-21 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 2423 | 24:00 | 0 | 100 | 12.62 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
124 | 2020-12-21 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 2647 | 24:00 | 0 | 100 | 13.79 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
125 | 2020-12-21 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 8769 | 22:00 | 0:55 | 100 | 45.67 | 100 | 95.49 | GF-F-01 :- 1:05 Hrs - (16:35 to 16:45 & 17:05 to 18:0) - External grid fault over earth fault & current trip due to line fault(DJMPP-01 & 02). | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
126 | 2020-12-21 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 8463 | 22:00 | 0:55 | 100 | 44.08 | 100 | 95.49 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
127 | 2020-12-22 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 2034 | 24:00 | 0 | 100 | 10.59 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
128 | 2020-12-22 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 2038 | 24:00 | 0 | 100 | 10.61 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
129 | 2020-12-22 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 2567 | 24:00 | 0 | 100 | 13.37 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
130 | 2020-12-22 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 1989 | 21:00 | 3:00 | 100 | 10.36 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
131 | 2020-12-22 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 6599 | 21:00 | 0:45 | 90.63 | 34.37 | 100 | 100 | BD - DJMPP-01 - 2:15 Hrs - (13:18 to 15:33) - (202:102)_Inverter bus error Inverter Control 2 CPU 1. | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
132 | 2020-12-22 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 6409 | 21:00 | 3:00 | 100 | 33.38 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
133 | 2020-12-23 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 2106 | 23:00 | 1:00 | 100 | 10.97 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
134 | 2020-12-23 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 2096 | 24:00 | 0 | 100 | 10.92 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
135 | 2020-12-23 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 2136 | 24:00 | 0 | 100 | 11.13 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
136 | 2020-12-23 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
137 | 2020-12-23 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 3838 | 21:00 | 2:26 | 97.64 | 19.99 | 100 | 100 | BD - DJMPP-01 - 0:34 Hrs - (17:45 to 18:19) - (202:102)_Inverter bus error Inverter Control 2 CPU 1. | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
138 | 2020-12-23 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 3816 | 22:00 | 2:00 | 100 | 19.88 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
139 | 2020-12-24 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 2046 | 24:00 | 0 | 100 | 10.66 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
140 | 2020-12-24 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 2156 | 24:00 | 0 | 100 | 11.23 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
141 | 2020-12-24 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 2177 | 22:00 | 2:00 | 100 | 11.34 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
142 | 2020-12-24 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
143 | 2020-12-24 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 3820 | 19:00 | 0:43 | 82.15 | 19.9 | 100 | 100 | BD - DJMPP-01 - 4:17 Hrs - (12:01 to 15:53 & 17:19 to 17:44) - (62:602)_Feeding fault - Diff. phase current inverter 2. | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
144 | 2020-12-24 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 4255 | 21:00 | 3:00 | 100 | 22.16 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
145 | 2020-12-25 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 1241 | 11:00 | 0 | 100 | 6.46 | 78.82 | 44.44 | GS-08:15hrs (10:25 to 18:40) external grid shutdown for VCB Installation work.GS-05:05hrs (18:55 to 00:00) internal grid shutdown for sparking attending work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
146 | 2020-12-25 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 1447 | 10:00 | 0:40 | 100 | 7.54 | 78.82 | 44.44 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
147 | 2020-12-25 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 0 | 0 | 10:40 | 100 | 0 | 78.82 | 44.44 | GS-08:15hrs (10:25 to 18:40) external grid shutdown for VCB Installation work.GS-05:05hrs (18:55 to 00:00) internal grid shutdown for sparking attending work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
148 | 2020-12-25 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 0 | 0 | 10:40 | 100 | 0 | 78.82 | 44.44 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
149 | 2020-12-25 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 5709 | 23:00 | 0 | 93.61 | 29.73 | 100 | 100 | BD - DJMPP-01 - 1:32 Hrs - (11:32 to 13:04) - (62:601)_Feeding fault - Diff. phase current inverter 1. | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
150 | 2020-12-25 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 7791 | 22:00 | 0:22 | 93.19 | 40.58 | 100 | 100 | BD - DJMPP-02 - 1:38 Hrs - (22:22 to 24:0) - (72:201)_Air gap monitoring - Sensor 1 blade B. | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
151 | 2020-12-26 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 1605 | 23:00 | 0:40 | 100 | 8.36 | 98.61 | 98.61 | GS-00:20hrs (00:00 to 00:20) internal grid shutdown for sparking attending work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
152 | 2020-12-26 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 1299 | 23:00 | 0:40 | 100 | 6.77 | 98.61 | 98.61 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
153 | 2020-12-26 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 98.61 | 98.61 | GS-00:20hrs (00:00 to 00:20) internal grid shutdown for sparking attending work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
154 | 2020-12-26 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 98.61 | 98.61 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
155 | 2020-12-26 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 2737 | 17:00 | 7:00 | 100 | 14.26 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
156 | 2020-12-26 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 72 | 6:00 | 5:45 | 48.96 | 0.38 | 100 | 100 | BD - DJMPP-02 - 12:15 Hrs - (0:0 to 12:15) - (72:201)_Air gap monitoring - Sensor 1 blade B. | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
157 | 2020-12-27 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 4024 | 18:00 | 2:10 | 100 | 20.96 | 95.49 | 84.03 | GS-02:45hrs (18:05 to 20:50) external grid shutdown for Jumper work.GS-01:05hrs (20:50 to 21:35 and 22:10 to 22:30) internal grid shutdown for Jumper work and Sparking attending work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
158 | 2020-12-27 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 3262 | 19:00 | 1:10 | 100 | 16.99 | 95.49 | 84.03 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
159 | 2020-12-27 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 7532 | 54:00 | 0 | 100 | 39.23 | 95.49 | 84.03 | 3-Days+ Cummulative Generation due to Scada Connectivity Failure: GS-02:45hrs (18:05 to 20:50) external grid shutdown for Jumper work.GS-01:05hrs (20:50 to 21:35 and 22:10 to 22:30) internal grid shutdown for Jumper work and Sparking attending work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
160 | 2020-12-27 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 13814 | 103:00 | 0 | 100 | 71.95 | 95.49 | 84.03 | 5-Days+ Cummulative Generation due to Scada Connectivity Failure: | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
161 | 2020-12-27 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 669 | 11:00 | 13:00 | 100 | 3.48 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
162 | 2020-12-27 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 695 | 10:00 | 14:00 | 100 | 3.62 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
163 | 2020-12-28 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 3193 | 24:00 | 0 | 100 | 16.63 | 98.96 | 98.96 | GS-00:15hrs (00:25 to 00:40) internal grid shutdown for CRP panel A meter Switch repalcement work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
164 | 2020-12-28 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 3016 | 23:00 | 0:45 | 100 | 15.71 | 98.96 | 98.96 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
165 | 2020-12-28 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 4019 | 23:00 | 0:45 | 100 | 20.93 | 98.96 | 98.96 | GS-00:15hrs (00:25 to 00:40) internal grid shutdown for CRP panel A meter Switch repalcement work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
166 | 2020-12-28 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 3902 | 22:00 | 1:45 | 100 | 20.32 | 98.96 | 98.96 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
167 | 2020-12-28 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 393 | 10:00 | 10:26 | 85.14 | 2.05 | 100 | 100 | PM - DJMPP-01 - 3:34 Hrs - (11:27 to 15:01) - Mechanical Maintenance (Bottom). | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
168 | 2020-12-28 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 418 | 13:00 | 11:00 | 100 | 2.18 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
169 | 2020-12-29 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 5582 | 23:00 | 0:40 | 100 | 29.07 | 100 | 98.61 | GF-00:20hrs (03:50 to 04:10) Substation Grid fault for incomer 3 Trip. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
170 | 2020-12-29 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 5549 | 24:00 | 0 | 100 | 28.9 | 100 | 98.61 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
171 | 2020-12-29 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 5999 | 24:00 | 0 | 100 | 31.24 | 100 | 98.61 | GF-00:20hrs (03:50 to 04:10) Substation Grid fault for incomer 3 Trip. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
172 | 2020-12-29 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 6650 | 24:00 | 0 | 100 | 34.64 | 100 | 98.61 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
173 | 2020-12-29 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 2087 | 11:00 | 3:22 | 59.86 | 10.87 | 100 | 100 | PM - DJMPP-01 - 9:38 Hrs - (9:49 to 19:27) - Mechanical Maintenance (Top). | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
174 | 2020-12-29 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 2197 | 19:00 | 5:00 | 100 | 11.44 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
175 | 2020-12-30 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 7077 | 24:00 | 0 | 100 | 36.86 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
176 | 2020-12-30 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 6801 | 24:00 | 0 | 100 | 35.42 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
177 | 2020-12-30 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 7496 | 24:00 | 0 | 100 | 39.04 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
178 | 2020-12-30 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 7502 | 24:00 | 0 | 100 | 39.07 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
179 | 2020-12-30 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 1823 | 19:00 | 5:00 | 100 | 9.49 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
180 | 2020-12-30 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 1730 | 19:00 | 5:00 | 100 | 9.01 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
181 | 2020-12-31 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 6253 | 24:00 | 0 | 100 | 32.57 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
182 | 2020-12-31 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 6223 | 24:00 | 0 | 100 | 32.41 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
183 | 2020-12-31 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 7479 | 24:00 | 0 | 100 | 38.95 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
184 | 2020-12-31 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 7967 | 24:00 | 0 | 100 | 41.49 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
185 | 2020-12-31 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 8455 | 24:00 | 0 | 100 | 44.04 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
186 | 2020-12-31 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 8205 | 24:00 | 0 | 100 | 42.73 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
187 | 2021-01-01 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 2962 | 24:00 | 0 | 100 | 15.43 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
188 | 2021-01-01 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 2669 | 24:00 | 0 | 100 | 13.9 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
189 | 2021-01-01 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 3036 | 24:00 | 0 | 100 | 15.81 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
190 | 2021-01-01 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 3867 | 24:00 | 0 | 100 | 20.14 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
191 | 2021-01-01 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 5238 | 17:00 | 7:00 | 100 | 27.28 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
192 | 2021-01-01 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 4718 | 13:00 | 6:56 | 83.06 | 24.57 | 100 | 100 | PM - DJMPP-02 - 4:04 Hrs - (11:16 to 15:20) - Mechanical Maintenance (Bottom). | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
193 | 2021-01-02 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 2143 | 24:00 | 0 | 100 | 11.16 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
194 | 2021-01-02 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 1549 | 24:00 | 0 | 100 | 8.07 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
195 | 2021-01-02 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 2306 | 24:00 | 0 | 100 | 12.01 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
196 | 2021-01-02 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 2522 | 24:00 | 0 | 100 | 13.14 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
197 | 2021-01-02 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 3425 | 16:00 | 8:00 | 100 | 17.84 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
198 | 2021-01-02 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 3157 | 11:00 | 4:06 | 62.92 | 16.44 | 100 | 100 | PM - DJMPP-02 - 8:54 Hrs - (10:32 to 19:26) - Mechanical Maintenance (Top). | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
199 | 2021-01-03 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 3661 | 24:00 | 0 | 100 | 19.07 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
200 | 2021-01-03 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 2749 | 23:00 | 0:31 | 97.99 | 14.32 | 100 | 100 | PM-DJMSP-02:-00:29hrs (12:30 to 12:59) Machine shutdown for Blade Inspection work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
201 | 2021-01-03 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 2982 | 24:00 | 0 | 100 | 15.53 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
202 | 2021-01-03 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 3471 | 24:00 | 0 | 100 | 18.08 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
203 | 2021-01-03 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 1093 | 17:00 | 7:00 | 100 | 5.69 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
204 | 2021-01-03 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 1102 | 16:00 | 8:00 | 100 | 5.74 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
205 | 2021-01-04 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 2732 | 24:00 | 0 | 100 | 14.23 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
206 | 2021-01-04 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 2214 | 24:00 | 0 | 100 | 11.53 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
207 | 2021-01-04 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 3052 | 24:00 | 0 | 100 | 15.9 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
208 | 2021-01-04 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 2860 | 22:00 | 0:14 | 92.64 | 14.9 | 100 | 100 | BD-DJMSP-04:-01:46hrs (01:33 to 03:19) Machine Fault for Prot. circuit-breaker tripped - Fan power cabinet 2 (90:402) | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
209 | 2021-01-04 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 3027 | 17:00 | 5:53 | 95.35 | 15.77 | 100 | 100 | SD - DJMPP-01 - 1:07 Hrs - (12:33 to 13:40) - Transformer TMDP structure torquing work. | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
210 | 2021-01-04 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 2941 | 18:00 | 6:00 | 100 | 15.32 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
211 | 2021-01-05 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 3629 | 24:00 | 0 | 100 | 18.9 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
212 | 2021-01-05 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 3181 | 24:00 | 0 | 100 | 16.57 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
213 | 2021-01-05 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 3492 | 24:00 | 0 | 100 | 18.19 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
214 | 2021-01-05 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 3818 | 24:00 | 0 | 100 | 19.89 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
215 | 2021-01-05 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 2402 | 19:00 | 5:00 | 100 | 12.51 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
216 | 2021-01-05 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 2353 | 19:00 | 5:00 | 100 | 12.26 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
217 | 2021-01-06 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 6142 | 24:00 | 0 | 100 | 31.99 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
218 | 2021-01-06 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 5571 | 24:00 | 0 | 100 | 29.02 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
219 | 2021-01-06 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 6138 | 23:00 | 1:00 | 100 | 31.97 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
220 | 2021-01-06 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 6047 | 23:00 | 1:00 | 100 | 31.49 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
221 | 2021-01-06 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 1050 | 18:00 | 6:00 | 100 | 5.47 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
222 | 2021-01-06 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 1071 | 18:00 | 6:00 | 100 | 5.58 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
223 | 2021-01-07 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 6700 | 22:00 | 2:00 | 100 | 34.9 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
224 | 2021-01-07 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 7277 | 24:00 | 0 | 100 | 37.9 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
225 | 2021-01-07 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 7727 | 25:00 | 0 | 100 | 40.24 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
226 | 2021-01-07 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 6076 | 25:00 | 0 | 100 | 31.65 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
227 | 2021-01-07 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 5837 | 21:00 | 3:00 | 100 | 30.4 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
228 | 2021-01-07 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 5585 | 21:00 | 3:00 | 100 | 29.09 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
229 | 2021-01-08 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 6882 | 24:00 | 0 | 100 | 35.84 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
230 | 2021-01-08 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 6360 | 24:00 | 0 | 100 | 33.13 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
231 | 2021-01-08 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 7346 | 24:00 | 0 | 100 | 38.26 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
232 | 2021-01-08 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 6370 | 24:00 | 0 | 100 | 33.18 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
233 | 2021-01-08 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 8410 | 18:00 | 6:00 | 100 | 43.8 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
234 | 2021-01-08 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 8295 | 18:00 | 6:00 | 100 | 43.2 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
235 | 2021-01-09 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 6216 | 24:00 | 0 | 100 | 32.38 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
236 | 2021-01-09 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 5571 | 24:00 | 0 | 100 | 29.02 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
237 | 2021-01-09 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 6462 | 24:00 | 0 | 100 | 33.66 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
238 | 2021-01-09 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 6125 | 24:00 | 0 | 96.67 | 31.9 | 100 | 100 | BD-DJMSP-04:-00:48hrs (14:06 to 14:54) Machine Fault for Prot. circuit-breaker tripped - Fan power cabinet 2 (90:402) | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
239 | 2021-01-09 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 2148 | 19:00 | 2:34 | 89.86 | 11.19 | 100 | 100 | BD - DJMPP-01 - 2:26 Hrs - (4:58 to 7:05 & 11:14 to 11:33) - (69:1)_Acoustic sensor - Inverter 1. | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
240 | 2021-01-09 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 2297 | 22:00 | 2:00 | 100 | 11.96 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
241 | 2021-01-10 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 4470 | 24:00 | 0 | 100 | 23.28 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
242 | 2021-01-10 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 3920 | 24:00 | 0 | 100 | 20.42 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
243 | 2021-01-10 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 3834 | 24:00 | 0 | 100 | 19.97 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
244 | 2021-01-10 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 4363 | 24:00 | 0 | 100 | 22.72 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
245 | 2021-01-10 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 2832 | 21:00 | 3:00 | 100 | 14.75 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
246 | 2021-01-10 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 2671 | 21:00 | 3:00 | 100 | 13.91 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
247 | 2021-01-11 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 2839 | 23:00 | 0:20 | 100 | 14.79 | 97.22 | 97.22 | GS-00:40hrs (12:10 to 12:30 and 17:20 to 17:40) internal grid shutdown for VCB Installation work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
248 | 2021-01-11 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 2874 | 22:00 | 1:20 | 100 | 14.97 | 97.22 | 97.22 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
249 | 2021-01-11 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 3002 | 23:00 | 0:20 | 100 | 15.64 | 97.22 | 97.22 | GS-00:40hrs (12:10 to 12:30 and 17:20 to 17:40) internal grid shutdown for VCB Installation work. | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
250 | 2021-01-11 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 3138 | 22:00 | 1:20 | 100 | 16.34 | 97.22 | 97.22 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
251 | 2021-01-11 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 3975 | 23:00 | 1:00 | 100 | 20.7 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
252 | 2021-01-11 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 3916 | 23:00 | 1:00 | 100 | 20.4 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
253 | 2021-01-12 | DJMSP-01 (2045) | E-53/800 | 3928 | 24:00 | 0 | 100 | 20.46 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
254 | 2021-01-12 | DJMSP-02 (2046) | E-53/800 | 4108 | 24:00 | 0 | 100 | 21.4 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
255 | 2021-01-12 | DJMSP-03 (2134) | E-53/800 | 5111 | 24:00 | 0 | 100 | 26.62 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
256 | 2021-01-12 | DJMSP-04 (2135) | E-53/800 | 4903 | 24:00 | 0 | 100 | 25.54 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | SAMANA PLANES | GUJARAT
257 | 2021-01-12 | DJMPP-01 (47) | E-48/800 | 2207 | 18:00 | 6:00 | 100 | 11.49 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA
258 | 2021-01-12 | DJMPP-02 (48) | E-48/800 | 2150 | 18:00 | 6:00 | 100 | 11.2 | 100 | 100 |  | D J MALPANI | KOKANWADI | MAHARASHTRA